山梨市簡易専用水道管理指導要領

（目的）

- この要領は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、簡易専用水道に関する事務の

取り扱い及び指導に関して必要な事項を定めるものとする。

（対象施設）

- この要領において対象とする簡易専用水道とは、水道事業者から給水を受ける水のみを

水源とする水道であり、水道法（昭和32年法律第177号。以下「法」という。）第3条第7項に定めるものとする。ただし、国の設置する簡易専用水道は対象外とする。

（用語の定義）

第３条　この要領において、使用する用語の定義は、次のとおりとする。

（１）「設置者等」とは、簡易専用水道（国の設置するものを除く。以下同じ。）の設置者（2

人以上の者が共有しているとき及び法人にあっては、その代表者）又は管理権限を有する者をいう。

（２）「登録検査機関」とは、法第34条の2第2項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた

者をいう。

（３）「検査」とは、登録検査機関が実施する法第34条の2第2項の規定による検査をいう。

（４）「水道事業者」とは、法第6条第1項の規定により認可を受けて水道事業を経営する者

をいう。

（届出）

第４条　設置者等は、簡易専用水道を設置しようとするときは、簡易専用水道給水開始届（様

式第1号）を市長（以下「管理者」という。）に届け出なければならない。

２　設置者等は、前項の記載事項または設備の構造等に変更があったときは、簡易専用水道届出事項変更届（様式第2号）を管理者に届け出なければならない。

３　設置者等は、簡易専用水道の使用を休止または廃止したときは、簡易専用水道廃止（休止）届（様式第3号）を管理者に届け出なければならない。

（報告）

第５条　設置者等は、次の各号に該当するときは、簡易専用水道水質事故（給水停止）報告書（様式第4号）を管理者に報告しなければならない。

- 水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。）第55条第3号

に規定する水質検査を実施したとき。

- 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。

- 給水の水質に関する事故が発生したとき。

（書類等の保存）

第６条　設置者等は、次の各号に定める書類等を保存しなければならない。

- 簡易専用水道の設備の配置及び系統図面

- 受水槽周囲の構造物を配置した図面

- 規則第56条に規定する定期検査に関する書類

- 水槽の清掃記録

（施設の管理）

第７条　設置者等は、規則第55条に定める管理基準に従った管理を行わなければならない。

（検査）

第８条　設置者等は、規則第56条に基づき定期に検査を登録検査機関に依頼して受けなければならない。

２　管理者は、当該検査を受けていない設置者等に対し、水道事業者及び登録検査機関等と連携して受検指導をするものとする。

（検査の特例）

第９条　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号。以下「ビル管理

法」という。）の適用がある簡易専用水道については、登録検査機関に管理の状況を示す書類を

提出することにより、検査を受けることができる。

（検査後の措置）

第10条　登録検査機関は、検査終了後次の措置をとるものとする。

- 設置者に検査済み証する書類を交付する

- 検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項

について対策を講じるよう助言を行うこと

- 検査の結果、給水について特に衛生上問題がある場合には、設置者に対し前号に掲げる

もののほか、ただちに管理者にその旨を報告するよう助言すること

（施設台帳の整備）

第11条　管理者は、設置者等から各種届出等に基づき、簡易専用水道の施設台帳（様式第5

号）を整備するものとする。

２　水道事業者及び登録検査機関は、設置者等の設置者等の把握について管理者に協力するものと

する。

（立入検査による指導）

第12条　管理者は、設置者等または登録検査機関から通報があったとき、またはその他必要があ

ると認めたときは、法第39条第3項の規定により必要な報告の徴収または立入検査について

簡易専用水道立入検査（様式第6号）を通知するものとする。また、当該設置者等に対して、

施設の改善等　必要な措置については簡易専用水道維持管理指導票（様式第7号）に

より指導を行うものとする。

（改善の指示）

第13条　管理者は、施設の管理が規則第55条に定める管理基準に適合しないと認めるとき、ま

たは当該簡易専用水道によって供給される水が法第4条の水質基準に適合しない場合には、当

該設置者に対して、法第36条第3項により簡易専用水道改善指示書（様式第8号）により指示を行い、期限を定めて簡易専用水道改善報告書（様式第9号）を徴するものとする。

（給水停止命令）

第14条　管理者は、設置者等が改善の指示に従わない場合には、法第37条の規定により簡易

専用水道給水停止命令書（様式第10号）により期間を定めて給水の停止を命令するものとする。

附　　　則

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。